海科路333号环境保护验收监测服务

询价文件

中国科学院上海高等研究院海科路333号环境保护验收监测服务，兹邀请贵单位前来参加报价。

- 项目名称

中国科学院上海高等研究院海科路333号环境保护验收监测服务

- 项目概况

建设地点和范围：中国科学院上海高等研究院海科路333号环境保护验收监测，主要位于上海市浦东新区张江高科技园区海科路333号。

- 采购内容、范围

根据满足环评验收要求的海科路333号环境保护验收监测方案（验收监测初步方案见附件），达到监测项目和监测时点的要求，安排采样人员进行样品采集。按照有关环境监测的标准方法进行分析工作，按照中国计量认证的有关规定出具监测报告/检测报告。

- 采购限额

RMB：19万元。

- 响应单位要求

- 在中国境内注册并具有独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力；

- 必须具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的专业技术能力；

- 具有完成类似项目的业绩，并配置具有相关经验的人员；

- 响应人近三年（从2021年11月1日至今）未被国家财政部指定的“信用中国”网站（网址为：http://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

- 时间安排

响应文件送达截止时间：2024年12月27日中午12:00前

- 响应文件要求

- 响应单位有效法人证书复印件并加盖公章；

- 在“信用中国”网站无失信、行政处罚信息的证明，并加盖公章；

- 类似项目业绩及技术人员安排（含资质证书）；

- 项目联系人及联系方式；

- 项目报价（所报价格应为税后价格，包含为完成本项目工作所需的专家咨询费；相关工作人员工资、补贴、交通、食宿等费用；相关会务费用；办公费用等所有费用，加盖公章）；

- 上述资料一式2份，密封送达。

- 评标办法

对满足本项目要求的合格响应单位进入报价比较，推荐1名响应单位为成交候选人。

- 联系方式

地址：上海市浦东新区海科路99号综合楼1楼

联系人：汪健

联系电话：021-20325077

中国科学院上海高等研究院

2024年12月

验收监测初步方案

| 样品类别 | 检测位置 | 监测因子 | 点数 | 频数 | 天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | A-512通风柜排气筒 | 非甲烷总烃 | 1 | 3 | 2 |
|  | B-112通风柜排气筒 | 非甲烷总烃 | 1 | 3 | 2 |
|  | B207通风柜排气筒 | 非甲烷总烃 | 1 | 3 | 2 |
|  | B-301通风柜排气筒 | 甲醇 | 1 | 3 | 2 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1 | 3 | 2 |
|  | B-401通风柜排气筒 | 甲醇 | 1 | 3 | 2 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1 | 3 | 2 |
|  |  | 氯化氢 | 1 | 3 | 2 |
|  | B-501通风柜排气筒 | 甲醇 | 1 | 3 | 2 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1 | 3 | 2 |
|  |  | 氯化氢 | 1 | 3 | 2 |
|  | C-210通风柜排气筒 | 非甲烷总烃 | 1 | 3 | 2 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1 | 3 | 2 |
|  | C-318通风柜排气筒 | 非甲烷总烃 | 1 | 3 | 2 |
|  | C-517通风柜排气筒 | 非甲烷总烃 | 1 | 3 | 2 |
|  |  | 氯化氢 | 1 | 3 | 2 |
|  |  | 硫酸雾 | 1 | 3 | 2 |
|  | D-实验室通风柜排气筒 | 甲醇 | 1 | 3 | 2 |
|  |  | 丙酮 | 1 | 3 | 2 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1 | 3 | 2 |
|  | D-120通风柜排气筒 | 甲醇 | 1 | 3 | 2 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1 | 3 | 2 |
|  | E楼屋顶排气筒（14个排气筒） | 氨 | 9 | 4 | 2 |
|  |  | 硫化氢 | 9 | 4 | 2 |
|  |  | 臭气浓度 | 9 | 4 | 2 |
|  | 锅炉排气筒 | NOX | 1 | 3 | 2 |
|  |  | SO2 | 1 | 3 | 2 |
|  |  | 低浓度颗粒物 | 1 | 3 | 2 |
|  |  | 烟气黑度 | 1 | 3 | 2 |
| 无组织废气 | 上风向1个点，下风向3个点 | 硫化氢 | 4 | 4 | 2 |
|  |  | 氨 | 4 | 4 | 2 |
|  |  | 臭气浓度 | 4 | 4 | 2 |
|  |  | 甲醇 | 4 | 3 | 2 |
|  |  | 丙酮 | 4 | 3 | 2 |
|  |  | 氯化氢 | 4 | 3 | 2 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4 | 3 | 2 |
| 废水 | 废水总排口 | pH | 1 | 4 | 2 |
|  |  | COD | 1 | 4 | 2 |
|  |  | BOD5 | 1 | 4 | 2 |
|  |  | SS | 1 | 4 | 2 |
|  |  | NH3-N | 1 | 4 | 2 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1 | 4 | 2 |
| 噪声 | 东南西北四个厂界外一米 | 昼、夜等效A声级Leq | 4 | 1 | 2 |

报价文件格式

报 价 函

致：中国科学院上海高等研究院

根据贵方                               的询价文件，正式授权下述签字人_   _(姓名和职务)代表我方    （报价单位的名称），全权处理本次项目报价的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按询价文件规定的各项要求，向中国科学院上海高等研究院提供所需服务，总报价为（大写）                      人民币。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的报价人。

- 我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意在规定的报价有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与报价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中选,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于承诺的时间完成相应的工作、评审及审批。

- 遵守询价文件中要求的收费项目和标准。

- 与本报价有关的正式通讯地址为：

地          址：

电          话：

传          真：

报价单位开户行：

账          户：

报价单位授权代表姓名（签字）：

报价单位名称（公章）：

日           期：________年____月____日

总 价 一 览 表

报价人全称（加盖公章）：

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |  |
| 分项报价（人民币） | 项目名称 | 详细报价 |
|  |  | 详见报价文件附件 |
| 报价份数 | 正本：1份 副本：1份 |  |

（报价授权代表签字）

年  月  日