张衡路239号园区酒店式用户公寓室内精装修方案设计

询价文件

中国科学院上海高等研究院张衡路239号园区酒店式用户公寓室内精装修方案设计，兹邀请贵单位前来参加报价。

- 项目名称

中国科学院上海高等研究院张衡路239号园区酒店式用户公寓室内精装修方案设计服务

- 项目概况

建设地点和范围：中国科学院上海高等研究院张衡路239号园区。

- 采购内容、范围

- 项目位于张江地区张衡路239号园区内。设计范围为D1/D2及食堂室内精装修区域，总设计面积为7800平方米（暂定），分为公共区域、客房区域及办公室三部分。

- 应标人需完成方案设计，并在此基础上出具施工造价测算。

- 采购限额

人民币6万元。

- 响应单位要求

- 在中国境内注册并具有独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的专业技术能力；

- 资质要求：建筑行业乙级及以上资质

- 具有完成类似项目的业绩，并配置具有相关经验的人员；

- 响应人近三年（从2021年12月31日至今）未被国家财政部指定的“信用中国”网站（网址为：http://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

- 时间安排

响应文件送达截止时间：2025年1月6日中午12:00前

- 响应文件要求

- 响应单位有效法人证书复印件并加盖公章；

- 在“信用中国”网站无失信、行政处罚信息的证明，并加盖公章；

- 类似项目业绩及技术人员安排（含资质证书）；

- 项目联系人及联系方式；

- 项目报价（所报价格应为税后价格，包含为完成本项目工作所需的专家咨询费；相关工作人员工资、补贴、交通、食宿等费用；相关会务费用；办公费用等所有费用，加盖公章）；

- 提交成果

应标人中标后，最终的设计成果应提供文本和汇报文件。设计内容及成果包含并不仅限于：

- 方案阶段：

设计理念阐述；设计理念、设计风格线索及由来、意向图等；

平面布局图：包含大堂、餐厅、电梯厅、公共卫生间和不同类型客房内的平面布局；室内重点空间效果图，大堂 1 张，餐厅4张，电梯厅 1 张，公共卫生间 1 张，不同会议室各1张，不同类型客房各1张；客房外走道1张；

以上设计交付文件包括3本打印版和1份电子文件，电子版文件格式为PDF，文件名称应与文件内容相符。

- 招投标阶段：

在设计方案确认的前提下，同时在明确室内主要材料的基础上（使用部位包含大堂、餐厅、电梯厅、公共卫生间及客房等），提供可供后续招标的施工造价测算。

以上设计交付文件包括3本打印版和1份电子文件，电子版文件格式为PDF，文件名称应与文件内容相符。

- 时间进度安排

要求中标单位方案设计周期为10日历天，施工造价测算周期为10日历天。投标人可投标承诺更短对招标人更有利响应周期。

- 评标办法

对满足本项目要求的合格响应单位进入报价比较，推荐1名响应单位为成交候选人。

- 联系方式

地址：上海市浦东新区海科路99号综合楼4楼

联系人：高君杰

联系电话：021-20325186

中国科学院上海高等研究院

2024年12月

报价文件格式

报 价 函

致：中国科学院上海高等研究院

根据贵方                               的询价文件，正式授权下述签字人_   _(姓名和职务)代表我方    （报价单位的名称），全权处理本次项目报价的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按询价文件规定的各项要求，向中国科学院上海高等研究院提供所需服务，总报价为（大写）                      人民币。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的报价人。

- 我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意在规定的报价有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与报价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中选,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于承诺的时间完成相应的工作、评审及审批。

- 遵守询价文件中要求的收费项目和标准。

- 与本报价有关的正式通讯地址为：

地          址：

电          话：

传          真：

报价单位开户行：

账          户：

报价单位授权代表姓名（签字）：

报价单位名称（公章）：

日           期：________年____月____日

总 价 一 览 表

报价人全称（加盖公章）：

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |  |
| 分项报价（人民币） | 项目名称 | 详细报价 |
|  |  | 详见报价文件附件 |
| 报价份数 | 正本：1份 副本：1份 |  |

（报价授权代表签字）

年  月  日